**Přenosná váha Constant 14192-33**

**Funkce tlačítek:**

**1)** ON/OFF – zapnutí, vypnutí

**2)** MODE - přepínání jednotek

**3)** TARE – odečtení zátěže

**4)** PCS – funkce počítání kusů

**5)** LIGHT – podsvícení displeje

**Funkce váhy:**

**1)** Stiskněte tlačítko ON/OFF cca. 2 vteřiny, na displeji se zobrazí 0,00 a váha skočí do režimu vážení. Dalším stisknutím tlačítka váhu opět vypnete.

**2)** Během běžného režimu vážení můžete stiskem tlačítka MODE přepínat jednotky (g, dwt, ct, gn, oz, ozt).

**3)**Stiskem tlačítka LIGHT zapnete nebo vypnete podsvícení displeje.

**4)** Pokud chcete odečíst váhu mističky, na které budete vážit, položte ji na vážící

plošinku, počkejte až se váha ustálí a stiskněte tlačítko TARE.

**5)** Pokud chcete zapnout režim počítání kusů, zapněte váhu, nechte ji ustálit a stisknete tlačítko PCS. Poté umístěte na plošinku napočítaný vzorek, který potvrdíte stisknutím tlačítka PCS cca. 2 vteřiny a MODE zároveň a vyberete, zda je vzorek 25, 50, 75 nebo 100 ks. Mezi vzorky přepínáte tlačítkem MODE. Opětovným stisknutím tlačítka PCS zároveň potvrdíte napočítaný vzorek a můžete pokračovat v počítání kusů. Pro navrácení do běžného režimu vážení stiskněte tlačítko MODE.

**Poznámky:**

**1)** Neprovádějte demontáž váhy, pokud nejste osoba odborně způsobilá.

**2)** Během delšího nepoužívání váhy prosím vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození baterií nebo váhy.

**3)** Nepoužívejte váhu v blízkosti horkého spotřebiče (mikrovlnná trouba, ohřívače, atd.)

**4)** Nepoužívejte váhu v blízkosti elektromagnetických záření.

**5)** Používejte váhu v prostoru, kde není větrno, nadměrné vibrace a další rušivé vlivy.

**Metroservis s.r.o.**

**774 232 222, 774 232 226**

[**info@metroservis.cz**](mailto:info@metroservis.cz)

**www.ohausvahy.cz**

**Přenosná váha Constant 14192-33**

**Funkce tlačítek:**

**1)** ON/OFF – zapnutí, vypnutí

**2)** MODE - přepínání jednotek

**3)** TARE – odečtení zátěže

**4)** PCS – funkce počítání kusů

**5)** LIGHT – podsvícení displeje

**Funkce váhy:**

**1)** Stiskněte tlačítko ON/OFF cca. 2 vteřiny, na displeji se zobrazí 0,00 a váha skočí do režimu vážení. Dalším stisknutím tlačítka váhu opět vypnete.

**2)** Během běžného režimu vážení můžete stiskem tlačítka MODE přepínat jednotky (g, dwt, ct, gn, oz, ozt).

**3)**Stiskem tlačítka LIGHT zapnete nebo vypnete podsvícení displeje.

**4)** Pokud chcete odečíst váhu mističky, na které budete vážit, položte ji na vážící

plošinku, počkejte až se váha ustálí a stiskněte tlačítko TARE.

**5)** Pokud chcete zapnout režim počítání kusů, zapněte váhu, nechte ji ustálit a stisknete tlačítko PCS. Poté umístěte na plošinku napočítaný vzorek, který potvrdíte stisknutím tlačítka PCS cca. 2 vteřiny a MODE zároveň a vyberete, zda je vzorek 25, 50, 75 nebo 100 ks. Mezi vzorky přepínáte tlačítkem MODE. Opětovným stisknutím tlačítka PCS zároveň potvrdíte napočítaný vzorek a můžete pokračovat v počítání kusů. Pro navrácení do běžného režimu vážení stiskněte tlačítko MODE.

**Poznámky:**

**1)** Neprovádějte demontáž váhy, pokud nejste osoba odborně způsobilá.

**2)** Během delšího nepoužívání váhy prosím vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození baterií nebo váhy.

**3)** Nepoužívejte váhu v blízkosti horkého spotřebiče (mikrovlnná trouba, ohřívače, atd.)

**4)** Nepoužívejte váhu v blízkosti elektromagnetických záření.

**5)** Používejte váhu v prostoru, kde není větrno, nadměrné vibrace a další rušivé vlivy.

**Metroservis s.r.o.**

**774 232 222, 774 232 226**

[**info@metroservis.cz**](mailto:info@metroservis.cz)

**www.ohausvahy.cz**