Přenosná váha Constant 14192-640C
Funkce tlačítek:
1) ON/OFF – zapnutí, vypnutí
2) MODE - přepínání jednotek
3) TARE – odečtení zátěže
4) PCS – funkce počítání kusů

Funkce váhy:
1) Stiskněte tlačítko ON/OFF cca. 2 vteřiny, na displeji se zobrazí ZERO a váha skočí
do režimu vážení. Dalším stisknutím tlačítka váhu opět vypnete.
2) Během běžného režimu vážení můžete stiskem tlačítka MODE přepínat jednotky
(g, tl, ct, oz).
3) Pokud chcete odečíst váhu mističky, na které budete vážit, položte ji na vážící
plošinku, počkejte až se váha ustálí a stiskněte tlačítko TARE.
4) Pokud chcete zapnout režim počítání kusů, zapněte váhu, nechte ji ustálit a stisknete tlačítko PCS. Poté umístěte na plošinku napočítaný vzorek, který potvrdíte stisknutím tlačítka PCS a MODE zároveň a vyberete, zda je vzorek 25, 50, 75 nebo 100 ks. Mezi vzorky přepínáte tlačítkem MODE. Opětovným stisknutím tlačítka PCS a MODE
zároveň potvrdíte napočítaný vzorek a můžete pokračovat v počítání kusů. Pro
navrácení do běžného režimu vážení stiskněte tlačítko MODE.

Poznámky:
1) Neprovádějte demontáž váhy, pokud nejste osoba odborně způsobilá.
2) Během delšího nepoužívání váhy prosím vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození baterií nebo váhy.
3) Nepoužívejte váhu v blízkosti horkého spotřebiče (mikrovlnná trouba, ohřívače, atd.)
4) Nepoužívejte váhu v blízkosti elektromagnetických záření.
5) Používejte váhu v prostoru, kde není větrno, nadměrné vibrace a další rušivé vlivy.

Hlášení váhy:
1) Pokud se na displeji objeví LO, je potřeba vyměnit baterie.
2) Pokud se na displeji zobrazí EEEEE, znamená to přetížení váhy, a mohly by jste si poškodit snímač hmotnosti.
3) Pokud se na displeji po zapnutí váhy nic nezobrazí, zkontrolujte baterie,
pravděpodobně bude potřeba výměny za nové.
4) Pokud váha neukazuje správné hodnoty je potřeba ji seřídit.

Metroservis s.r.o.
774 232 222, 774 232 226
info@metroservis.cz
www.ohausvahy.cz
Přenosná váha Constant 14192-640C
Funkce tlačítek:
1) ON/OFF – zapnutí, vypnutí
2) MODE - přepínání jednotek
3) TARE – odečtení zátěže
4) PCS – funkce počítání kusů

Funkce váhy:
1) Stiskněte tlačítko ON/OFF cca. 2 vteřiny, na displeji se zobrazí ZERO a váha skočí
do režimu vážení. Dalším stisknutím tlačítka váhu opět vypnete.
2) Během běžného režimu vážení můžete stiskem tlačítka MODE přepínat jednotky
(g, tl, ct, oz).
3) Pokud chcete odečíst váhu mističky, na které budete vážit, položte ji na vážící
plošinku, počkejte až se váha ustálí a stiskněte tlačítko TARE.
4) Pokud chcete zapnout režim počítání kusů, zapněte váhu, nechte ji ustálit a stisknete tlačítko PCS. Poté umístěte na plošinku napočítaný vzorek, který potvrdíte stisknutím tlačítka PCS a MODE zároveň a vyberete, zda je vzorek 25, 50, 75 nebo 100 ks. Mezi vzorky přepínáte tlačítkem MODE. Opětovným stisknutím tlačítka PCS a MODE
zároveň potvrdíte napočítaný vzorek a můžete pokračovat v počítání kusů. Pro
navrácení do běžného režimu vážení stiskněte tlačítko MODE.

Poznámky:
1) Neprovádějte demontáž váhy, pokud nejste osoba odborně způsobilá.
2) Během delšího nepoužívání váhy prosím vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození baterií nebo váhy.
3) Nepoužívejte váhu v blízkosti horkého spotřebiče (mikrovlnná trouba, ohřívače, atd.)
4) Nepoužívejte váhu v blízkosti elektromagnetických záření.
5) Používejte váhu v prostoru, kde není větrno, nadměrné vibrace a další rušivé vlivy.

Hlášení váhy:
1) Pokud se na displeji objeví LO, je potřeba vyměnit baterie.
2) Pokud se na displeji zobrazí EEEEE, znamená to přetížení váhy, a mohly by jste si poškodit snímač hmotnosti.
3) Pokud se na displeji po zapnutí váhy nic nezobrazí, zkontrolujte baterie,
pravděpodobně bude potřeba výměny za nové.
4) Pokud váha neukazuje správné hodnoty je potřeba ji seřídit.

Metroservis s.r.o.
774 232 222, 774 232 226
info@metroservis.cz
www.ohausvahy.cz