**Kapesní váha XE-32L60LPF615**

**Funkce tlačítek:**

**1)** ON/OFF – zapnutí, vypnutí

**2)** MODE - přepínání jednotek

**3)** TARE – odečtení zátěže

**4)** PCS – počítání kusů

**Funkce váhy:**

**1)** Stiskněte tlačítko ON/OFF cca. 2 vteřiny, na displeji se zobrazí 0,00 a váha skočí do režimu vážení. Dalším stisknutím tlačítka váhu opět vypnete.

**2)** Během běžného režimu vážení můžete stiskem tlačítka MODE přepínat jednotky (g, oz, ozt, dwt, ct, gn ).

**3)** Pokud chcete odečíst váhu mističky, na které budete vážit, položte ji na vážící

plošinku, počkejte až se váha ustálí a stiskněte tlačítko TARE.

**4)** Pokud chcete počítat kusy dlouze přidržte tlačítko PCS ukáže se předvolený počet vzorků 25,50,75,100, tlačítkem MODE lze měnit počet vzorků. Na vážící plošinku položte počet zvolených kusů a potvrďte tlačítkem PCS. Váha již počítá.

Zpět do vážícího modu přepnete tlačítkem MODE.

**Poznámky:**

**1)** Neprovádějte demontáž váhy, pokud nejste osoba odborně způsobilá.

**2)** Během delšího nepoužívání váhy prosím vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození baterií nebo váhy.

**3)** Nepoužívejte váhu v blízkosti horkého spotřebiče (mikrovlnná trouba, ohřívače, atd.)

**4)** Nepoužívejte váhu v blízkosti elektromagnetických záření.

**5)** Používejte váhu v prostoru, kde není větrno, nadměrné vibrace a další rušivé vlivy.

**Metroservis s.r.o.**

**774 232 222, 774 232 226**

**info@metroservis.cz**

[**www.ohausvahy.cz**](http://www.ohausvahy.cz/)

**Kapesní váha XE-32L60LPF615**

**Funkce tlačítek:**

**1)** ON/OFF – zapnutí, vypnutí

**2)** MODE - přepínání jednotek

**3)** TARE – odečtení zátěže

**4)** PCS – počítání kusů

**Funkce váhy:**

**1)** Stiskněte tlačítko ON/OFF cca. 2 vteřiny, na displeji se zobrazí 0,00 a váha skočí do režimu vážení. Dalším stisknutím tlačítka váhu opět vypnete.

**2)** Během běžného režimu vážení můžete stiskem tlačítka MODE přepínat jednotky (g, oz, ozt, dwt, ct, gn ).

**3)** Pokud chcete odečíst váhu mističky, na které budete vážit, položte ji na vážící

plošinku, počkejte až se váha ustálí a stiskněte tlačítko TARE.

**4)** Pokud chcete počítat kusy dlouze přidržte tlačítko PCS ukáže se předvolený počet vzorků 25,50,75,100, tlačítkem MODE lze měnit počet vzorků. Na vážící plošinku položte počet zvolených kusů a potvrďte tlačítkem PCS. Váha již počítá.

Zpět do vážícího modu přepnete tlačítkem MODE

**Poznámky:**

**1)** Neprovádějte demontáž váhy, pokud nejste osoba odborně způsobilá.

**2)** Během delšího nepoužívání váhy prosím vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození baterií nebo váhy.

**3)** Nepoužívejte váhu v blízkosti horkého spotřebiče (mikrovlnná trouba, ohřívače, atd.)

**4)** Nepoužívejte váhu v blízkosti elektromagnetických záření.

**5)** Používejte váhu v prostoru, kde není větrno, nadměrné vibrace a další rušivé vlivy.

**Metroservis s.r.o.**

**774 232 222, 774 232 226**

**info@metroservis.cz**

[**www.ohausvahy.cz**](http://www.ohausvahy.cz/)