## NÁVOD K OBSLUZE

## SECA 206

# Gratulujeme !

V míře Seca 206 získáváte snadno použitelný metr pro měření výšky dětí i dospělých. Míra

je navržena pro použití v nemocnicích a lékařských ordinacích.

# Bezpečnost

Před prvním použitím míry Seca 206 věnujte, prosím chvíli čas na pročtení

následujících instrukcí.

- pro montáž zvolte rovnou zeď

- po použití srolujte metr zpět do výchozí pozice, aby se zabránilo

zbytečnému namáhání pružiny

Montáž metru na zeď

- Položte míru na zem ke stěně, na které bude míra upevněna.

- Okénko pro čtení hodnot musí směřovat od stěny.

- Nyní vysouvejte míru ven tak dlouho, dokud se na čtecí lince neobjeví nula.

- Konec v této výšce připevněte ke stěně pomocí šroubků, které jsou součástí dodávky.

- Srolujte metr do výchozí pozice

### Měření s mírou Seca 206

- Osoba musí stát pod mírou Seca 206

- Přiložte měřící jazýček na hlavu

- Ve čtecím okénku bude zobrazena výška

Míra je zobrazována s přesností +/- 5 mm.

### Technická data

Rozsah měření:	0 – 220 cm

Přesnost :		1 mm

Rozměry :	35 mm x 115 mm x 150 mm

Hmotnost :	cca 140g

Záruční a pozáruční servis:

Metroservis s.r.o.

Kladenská 6

273 53   Hostouň

Tel.: 774 232 222

Email.: info@metroservis.cz

http://www.ohausvahy.cz

NÁVOD K OBSLUZE

### SECA 206

# Gratulujeme !

V míře Seca 206 získáváte snadno použitelný metr pro měření výšky dětí i dospělých. Míra

je navržena pro použití v nemocnicích a lékařských ordinacích.

# Bezpečnost

Před prvním použitím míry Seca 206 věnujte, prosím chvíli čas na pročtení

následujících instrukcí.

- pro montáž zvolte rovnou zeď

- po použití srolujte metr zpět do výchozí pozice, aby se zabránilo

zbytečnému namáhání pružiny

Montáž metru na zeď

- Položte míru na zem ke stěně, na které bude míra upevněna.

- Okénko pro čtení hodnot musí směřovat od stěny.

- Nyní vysouvejte míru ven tak dlouho, dokud se na čtecí lince neobjeví nula.

- Konec v této výšce připevněte ke stěně pomocí šroubků, které jsou součástí dodávky.

- Srolujte metr do výchozí pozice

### Měření s mírou Seca 206

- Osoba musí stát pod mírou Seca 206

- Přiložte měřící jazýček na hlavu

- Ve čtecím okénku bude zobrazena výška

Míra je zobrazována s přesností +/- 5 mm.

### Technická data

Rozsah měření:	0 – 220 cm

Přesnost :		1 mm

Rozměry :	35 mm x 115 mm x 150 mm

Hmotnost :	cca 140g

Záruční a pozáruční servis:

Metroservis s.r.o.

Kladenská 6

273 53   Hostouň

Tel.: 774 232 222

Email.: info@metroservis.cz

http://www.ohausvahy.cz

http://www.ohausvahy.cz